## RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
RESUMO
LOTE 01 - ITENS 1 A 5
1 | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 33763.91
2 | BLOCO A |  |  |  | 5578.96
3 | BLOCO B |  |  |  | 4128.67
4 | BLOCO C |  |  |  | 214734.56
5 | BLOCO D |  |  |  | 72334.1
LOTE 02
6 | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) |  |  |  | 210764.1
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 541304.3

## 1-IMPLANTAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REF.: | SINAPI 03/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
1 | LOTE 01 - IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 33763.91
1.1 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 22545.3
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 113.37 | 7482.42
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5020.96 | 15062.88
1.2 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  |  |  | 6301.8
1.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 3 | 666.81 | 2000.43
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 3 | 520.94 | 1562.82
1.2.3 | FRETE PARA CONTEINERS (2,3TON X Nº DE CONTEINERS X (DMT 15KM IDA + 15KM VOLVA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 138 | 2.13 | 293.94
1.2.4 | FORNECIMENTO DE LIVRO DIÁRIO DE OBRAS, COM CARBONO PARA PREENCHIMENTO MANUAL EM 03 VIAS | CONJ. | 1 | 520.94 | 520.94
1.2.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA, DIM. 2,00 X 1,50M | M2 | 3 | 367.21 | 1101.63
1.2.6 | TAXAS DO CREA - REGISTRO DE ART`S DE EXECUÇÃO (2) ENG CIVIL E MECANICO DA LINHA DE VIDA E ANDAIMES | CONJ. | 2 | 286.23 | 572.46
1.2.7 | PLOTAGENS DE PLANTAS IMPRESSÕES | M2 | 9.9911 | 24.98 | 249.58
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4916.81
1.3.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ANDAIMES POR ENGENHEIRO MECANICO | M2 | 277.5333 | 6.44 | 1787.31
1.3.2 | EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA COM CABO DE AÇO, BRAÇOS E GANCHOS NECESSÁRIOS (4 REUTILIZAÇÕES), CONFORME PROJETO DE LINHA DE VIDA ELABORADO PELA EXECUTORA E ATENDENDO AS DIRETRIZES NORMATIVAS | M | 275 | 11.38 | 3129.5
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 33763.91

## 2-BLOCO A
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REF.: | SINAPI 03/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
2 | LOTE 01 - BLOCO A |  |  |  | 5578.96
2.1 | TROCA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E BARRA ANTIPANICO |  |  |  | 4338.79
2.1.1 | REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO EXISTENTE | M2 | 3.15 | 14.58 | 45.93
2.1.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,50X2,10M FUMÊ ESP.10MM, COM MOLA HIDRÁULICA NAS 02 FOLHAS, FERRAGENS CROMADAS E FIXAÇÕES EM PAREDES, PISOS E FORROS CONFORME NORMAS DO FABRICANTE PARA PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO | UN | 1 | 3120.59 | 3120.59
2.1.3 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COR PRETA | PAR | 1 | 1172.27 | 1172.27
2.2 | FORROS - SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS |  |  |  | 1240.17
2.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM BORDA RETA, INSTALADO EM ESTRUTURA JÁ EXISTENTE | M2 | 12.5 | 93.85 | 1173.13
2.2.2 | BOTA FORA DE MATERIAL DESCARTADO, D.M.T. = 10 km - (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA) | M3 | 1.25 | 53.63 | 67.04
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 5578.96
1540.4883

## 3-BLOCO B
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REF.: | SINAPI 03/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
3 | LOTE 01 - BLOCO B |  |  |  | 4128.67
3.1 | COBERTURA DA PASSARELA ENTRE BLOCO B E BLOCO C |  |  |  | 1570.84
3.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL | M2 | 12.027 | 3.12 | 37.52
3.1.2 | RETIRADA DE CALHAS METÁLICAS (CONSIDERADO AS MESMAS HORAS DE OPERÁRIOS PARA A MONTAGEM DE CALHA NOVA DO SERVIÇO 72105) | M | 4.22 | 24.75 | 104.45
3.1.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.22 | 88.25 | 372.42
3.1.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUAS PLUVIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 8 | 0.43 | 3.44
3.1.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 8 | 92.96 | 743.68
3.1.6 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3 | 14 | 42
3.1.7 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020 | M2 | 3 | 31.4 | 94.2
3.1.8 | REINSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS | M2 | 12.027 | 3.12 | 37.52
3.1.9 | BOTA FORA DE MATERIAL DESCARTADO, D.M.T. = 10 km - (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA) | M3 | 0.1055 | 53.63 | 5.66
3.1.10 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 3.57 | 21.11 | 75.36
3.1.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3.57 | 15.29 | 54.59
3.2 | FORROS - SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS |  |  |  | 2557.83
3.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM BORDA RETA, INSTALADO EM ESTRUTURA JÁ EXISTENTE | M2 | 25.7812 | 93.85 | 2419.57
3.2.2 | BOTA FORA DE MATERIAL DESCARTADO, D.M.T. = 10 km - (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA) | M3 | 2.5781 | 53.63 | 138.26
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 4128.67

## 4-BLOCO C
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REF.: | SINAPI 03/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
4 | LOTE 01 - BLOCO C |  |  |  | 214734.56
4.1 | TROCA DE COBERTURA |  |  |  | 185541.42
4.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1375 | 3.12 | 4290
4.1.2 | BOTA FORA DE MATERIAL DESCARTADO, D.M.T. = 10 km - (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA) | M3 | 137.5 | 53.63 | 7374.13
4.1.3 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 137.5 | 16.08 | 2211
4.1.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 261.3333 | 21.11 | 5516.75
4.1.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 261.3333 | 15.29 | 3995.79
4.1.6 | TELHAMENTO COM TELHA CURVA METÁLICA GALVALUME ESPESSURA E=0,65MM, COM RAIO DE CURVATURA IGUAL OU SUPERIOR A 19,50M (RAIO A SER CONFERIDO IN-LOCO), PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE TRAPÉZIOS DE 171MM, ALTURA MÍNIMA DO TRAPÉZIO H=25MM, INCLUSO IÇAMENTO, REF. ARCELOR MITTAL MODELO LR 25 OU SIMILAR | M2 | 1375 | 117.93 | 162153.75
4.2 | FORRO DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO SUPERIOR LADO AFETADO PELAS INFILTRAÇÕES |  |  |  | 22240.96
4.2.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 147.555 | 1.41 | 208.05
4.2.2 | FORRO DE PVC BRANCO, MATERIAL NÃO RECICLADO, ESP. 10MM, INCL. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM METALON GALVANIZADO E RODA-FORRO, INCLUSIVE NIVELAMENTO DE ESTRUTURA QUE POSSA ESTAR DANIFICADA | M2 | 147.555 | 149.32 | 22032.91
4.3 | PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO SUPERIOR LADO AFETADO PELAS INFILTRAÇÕES |  |  |  | 6952.18
4.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 475.2 | 14.63 | 6952.18
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 214734.56

## 5-BLOCO D
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REF.: | SINAPI 03/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
5 | LOTE 01 - BLOCO D |  |  |  | 72334.1
5.1 | CALHAS SOB JUNTAS DE DILATAÇÃO DOS CORREDORES DE 03 PAVIMENTOS |  |  |  | 1961.38
5.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9 | 65.89 | 593.01
5.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17.88 | 45.89 | 820.51
5.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 29.2 | 175.2
5.1.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 21.62 | 129.72
5.1.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | 80.98 | 242.94
5.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JUNTO AOS RODAPÉS DAS SALAS DE AULA |  |  |  | 3174.33
5.2.1 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE PORDELANATO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 52.8 | 2.28 | 120.38
5.2.2 | RODAPÉ DE PISO PORCELANATO POLIDO RET. ALTURA DE 10 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 52.8 | 15.94 | 841.63
5.2.3 | APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, À BASE DE POLIURETANO, CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE 35%, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO ENVELHECIMENTO, EM JUNTAS DE 25MM DE DESPESSURA E PROFUNDIDADE DE 12MM, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL 30MM, APLICADO NO INTERIOR DA JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 52.8 | 41.9 | 2212.32
5.3 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PAREDES JUNTO AOS PILARES/PAREDES DAS SALAS DE AULA E CORREDOR |  |  |  | 5926.51
5.3.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 53.4 | 2.91 | 155.39
5.3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 53.4 | 36.15 | 1930.41
5.3.3 | APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, À BASE DE POLIURETANO, CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE 35%, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO ENVELHECIMENTO, EM JUNTAS DE 25MM DE DESPESSURA E PROFUNDIDADE DE 12MM, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL 30MM, APLICADO NO INTERIOR DA JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 53.4 | 41.9 | 2237.46
5.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA 50X50MM E=2MM DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COBERTURA DA JUNTA DE DITALAÇÃO, FIXADO COM SILICONE SOMENTE EM UM LADO DA JUNTA, DEIXANDO O OUTRO LADO LIVRE PARA MOVIMENTAÇÃO | M | 35.6 | 32.45 | 1155.22
5.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LARGURA 70MM E=2MM PARA COBERTURA DA JUNTA DE DITALAÇÃO, FIXADO COM SILICONE SOMENTE EM UM LADO DA JUNTA, DEIXANDO O OUTRO LADO LIVRE PARA MOVIMENTAÇÃO | M | 17.8 | 25.17 | 448.03
5.4 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO FACHADA DO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 1777.77
5.4.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 13.5 | 2.91 | 39.29
5.4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 13.5 | 36.15 | 488.03
5.4.3 | APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, À BASE DE POLIURETANO, CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE 35%, RESISTENTE AO INTEMPERISMO E AO ENVELHECIMENTO, EM JUNTAS DE 25MM DE DESPESSURA E PROFUNDIDADE DE 12MM, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL 30MM, APLICADO NO INTERIOR DA JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 13.5 | 41.9 | 565.65
5.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LARGURA 100MM E=2MM PARA COBERTURA DA JUNTA DE DITALAÇÃO, FIXADO COM SILICONE SOMENTE EM UM LADO DA JUNTA, DEIXANDO O OUTRO LADO LIVRE PARA MOVIMENTAÇÃO | M | 13.5 | 32.45 | 438.08
5.4.5 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 16.2 | 7.02 | 113.72
5.4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 16.2 | 8.21 | 133
5.5 | TROCA TELHAS AMASSADAS SOBRE ESCADARIA |  |  |  | 16536.06
5.5.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 115.18 | 3.12 | 359.36
5.5.2 | BOTA FORA DE MATERIAL DESCARTADO, D.M.T. = 10 km - (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA) | M3 | 11.518 | 53.63 | 617.71
5.5.3 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 11.518 | 16.08 | 185.21
5.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVALUME, PRÉPINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR BRANCA, E = 0,65 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE TRAPÉZIOS DE 196MM, ALTURA MÍNIMA DO TRAPÉZIO H=36MM, INCLUSO IÇAMENTO. REF.TP40, ISOESTE OU SIMILAR | M2 | 115.18 | 125.12 | 14411.32
5.5.5 | APLICAÇÃO DE SELANTE SELANTE TIPO VEDA CALHA, NOS RUFOS E CALHAS | M | 56.12 | 17.15 | 962.46
5.6 | RUFOS EM PLATIBANDAS COBRINDO AS CALHAS E RUFOS EXISTENTES |  |  |  | 30354.71
5.6.1 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 30 CM | M | 163 | 58.32 | 9506.16
5.6.2 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM | M | 6.5 | 105.12 | 683.28
5.6.3 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 70 CM | M | 34 | 147.17 | 5003.78
5.6.4 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 100 CM | M | 32 | 105.44 | 3374.08
5.6.5 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 120 CM | M | 77 | 135.15 | 10406.55
5.6.6 | EMBUTIMENTO DE RUFO EM ALVENARIA EXISTENTE, COM RASGO DE REBOCO | M | 113 | 12.22 | 1380.86
5.7 | FORROS - SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS |  |  |  | 7369.38
5.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL 625 MM X 625 MM TEGULAR, INSTALADO EM ESTRUTURA JÁ EXISTENTE | M2 | 50.7812 | 145.12 | 7369.38
5.8 | PINTURA |  |  |  | 5233.96
5.8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 FACES INTERNAS DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA | M2 | 156.785 | 2.04 | 319.84
5.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 FACES INTERNAS DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA | M2 | 156.785 | 14.63 | 2293.76
5.8.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 30% DA ÁREA PINTADA | M2 | 4.005 | 10.64 | 42.61
5.8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 NAS PAREDES QUE FORAM CORRIGIDOS AS JUNTAS E RODAPÉS | M2 | 156.64 | 12.79 | 2003.43
5.8.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PAREDES (02 DEMÃOS). NAS PAREDES DOS BEBEDOUROS | M2 | 13.35 | 43.02 | 574.32
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 72334.1

## 6-CFTV
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONOPOLIS
ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | REF.: | SINAPI 03/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
6 | LOTE 02 - CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) |  |  |  | 210764.1
6.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV |  |  |  | 84124.76
6.1.1 | Câmera DOME HD Digital IP 1M de 20metros, Sensor de imagem CMOS, Lente: focal fixa podendo variar de 2,8 a 4,5mm, Ângulo de abertura Horizontal podendo variar de 75º a 90º, Ângulo de abertura Vertical podendo variar de 40º a 60º, Resolução: 1,0M (1280 X 720 Pixels), Infra-vermelho: mín. 20m, Day/Night automático, Instalação Interna, Controle de foco manual, Identificação da Câmera: própria câmera ou NVR, Compensação de luz de fundo automática, Sensor de movimento, Balanço de branco automático, Conexão RJ-45, Proteção contra Surto de Tensão, Alimentação elétrica: 12VDC. (Referência: Intelbras VIP 1120 D G2 ou Similar) | UN | 43 | 273.93 | 11778.99
6.1.2 | Câmera BULLET HD Digital IP 1M de 30metros , Sensor de imagem CMOS, Lente: Varifocal de 2,8 a 12mm, Ângulo de abertura Horizontal variável de 23º a 64º, Ângulo de abertura Vertical variável de 12º a 34º, Resolução: 1,0M (1280 X 720 Pixels), Infra-vermelho: mín. 30m, Day/Night automático, Instalação Externa c/ grau de Proteção IP 66, Controle de foco manual, Identificação da Câmera: própria câmera ou NVR, Compensação de luz de fundo automática, Sensor de movimento, Balanço de branco automático, Conexão RJ-45, Proteção contra Surto de Tensão, Alimentação elétrica: 12VDC. (Referência: Intelbras VIP 1130 VF G2 ou Similar) | UN | 32 | 672.7 | 21526.4
6.1.3 | DISPOSITIVO DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) COM 16 CANAIS PARA CÂMERAS IP, CONEXÃO EM REDE PORTA ETHERNET RJ45(10/100/1.000 MBPS), 10 USUÁRIOS, ACESSIBILIDADE DE CELULAR, INTERFACE DE CONEXÃO DE VÍDEO COM 1HDMI + 1VGA, RESOLUÇÃO DA SAÍDA DE VÍDEO: 3.840 × 2.160, 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 × 768, ARMAZENAMENTO ATÉ 2 HDS SATA 3. DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DAS CÂMERAS DE VÍDEO A FIM DE ASSEGURAR MAIOR COMPATIBILIDADE E QUALIDADE DO SISTEMA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA “ON SITE”. - (REFERÊNCIA: NVD 3316 INTELBRAS OU SIMILAR). | UN | 6 | 2817.07 | 16902.42
6.1.4 | Disco Rígido 8 TB, compatível com o Gravador, com 3 anos de garantia. - (Referência: WD81PURZ Intelbras ou Similar). | UN | 6 | 2573.76 | 15442.56
6.1.5 | Switch 8 Portas Ethernet RJ45(10/100 Mbps) - (Referência: SF 800 Q+ Intelbras ou Similar). | UN | 2 | 126.92 | 253.84
6.1.6 | Switch 16 Portas Ethernet RJ45(10/100 Mbps) - (Referência: SF1600 Q+ Intelbras ou Similar). | UN | 3 | 252.18 | 756.54
6.1.7 | Fonte chaveada função NOBREAK, tensão de entrada 100 - 240VAC, tensão de saída 12VDC, corrente de saída 5A | UN | 6 | 60.42 | 362.52
6.1.8 | Fonte chaveada função NOBREAK, tensão de entrada 100 - 240VAC, tensão de saída 12VDC, corrente de saída 10A | UN | 3 | 90.98 | 272.94
6.1.9 | Fonte chaveada função NOBREAK, tensão de entrada 100 - 240VAC, tensão de saída 12VDC, corrente de saída 15A | UN | 2 | 108.54 | 217.08
6.1.10 | Bateria selada, 12V - 7Ah | UN | 17 | 151.37 | 2573.29
6.1.11 | NOBREAK DE ENERGIA ELÉTRICA - 1000VA - Tensão de Alimentação 127/220VAC, Tensão de Saída 127/220VAC | UN | 7 | 798.82 | 5591.74
6.1.12 | NOBREAK DE ENERGIA ELÉTRICA - 3000VA - Tensão de Alimentação 127/220VAC, Tensão de Saída 127/220VAC | UN | 2 | 3248.05 | 6496.1
6.1.13 | MONITOR PROFISSIONAL DE LED FULL HD, TAMANHO DIAGONAL DA TELA 24", TIPO: PAINEL DIRETO DE LED 60HZ, RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080 (16: 9), CONTRASTE: 100.000.000:1, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, PROPORÇÃO DA TELA: 16: 9, ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 53.1 X 29.9 CM, TIPO DE PAINEL: TWISTED NEMATIC FILM (TN FILM), RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: FULL HD 1920 X 1080 @ 60 HZ, BRILHO: 250 CD/M2, ÂNGULO DE VISÃO: 170° (HORIZONTAL) E 160° (VERTICAL), CORES: 16,7 MILHÕES, BITS: 6-BIT + HI-FRC, SINAIS DE ENTRADA: 1 - VGA / 1 - DVI / 1 - HDMI, FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM, ÂNGULO AJUSTÁVEL DE EXIBIÇÃO, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5º PARA 25º, FONTE DE ENERGIA (100 V ? 240 V): INTERNA, GARANTIA: GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO - (REFERÊNCIA: ACER MODELO V246HL OU SIMILAR). | UN | 2 | 975.17 | 1950.34
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE MULTIMÍDIA |  |  |  | 93149.16
6.2.1 | Fornecimento e Instalação de Abraçadeira de aço, tipo D, 3/4", com cunha | UN | 374 | 6.26 | 2341.24
6.2.2 | Fornecimento e Instalação de Abraçadeira de aço, tipo D, 1", com cunha | UN | 6 | 6.39 | 38.34
6.2.3 | Fornecimento e Instalação de Anel organizador de cabos Tipo abraçadeira velcro | M | 55 | 36.93 | 2031.15
6.2.4 | Fornecimento e Instalação de Box Reto p/ Eletroduto 3/4" | UN | 401 | 3.19 | 1279.19
6.2.5 | Fornecimento e Instalação de Box Reto p/ Eletroduto 1" | UN | 4 | 4.6 | 18.4
6.2.6 | Fornecimento e Instalação de Bucha e Arruela alumínio fundido para eletroduto (zamak) 3/4" | UN | 401 | 1.88 | 753.88
6.2.7 | Fornecimento e Instalação de Bucha / Parafuso S6 | UN | 500 | 4 | 2000
6.2.8 | Fornecimento e Instalação de Bucha / Parafuso S8 | UN | 262 | 4.23 | 1108.26
6.2.9 | Fornecimento e Instalação de Trilho DIN 35mm | M | 3.1 | 50.04 | 155.12
6.2.10 | Fornecimento e Instalação de Vergalhão galvanizado rosca total 1/4" | M | 18 | 16.98 | 305.64
6.2.11 | Fornecimento e Instalação de Condulete de alumínio, tipo X, p/ eletroduto 3/4-1" | UN | 155 | 24.57 | 3808.35
6.2.12 | Fornecimento e Instalação de Tampa Cega p/ condulete de alumínio 3/4-1" | UN | 155 | 32.7 | 5068.5
6.2.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 57.5 | 632.5
6.2.14 | Fornecimento e Instalação de Dispositivo DPS, 1 polo, 175 V, 45 kA | UN | 22 | 109.92 | 2418.24
6.2.15 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre Flexível Isol. Termoplastico Anti-chama 750V - 2,5 mm² (TP Sintenax Pirelli ou Similar) | M | 2000 | 4.59 | 9180
6.2.16 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre Flexível Isol. Termoplastico Anti-chama 750V - 4 mm² (TP Sintenax Pirelli ou Similar) | M | 170 | 7.6 | 1292
6.2.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132 | 10.88 | 1436.16
6.2.18 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 320 | 27.82 | 8902.4
6.2.19 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 50 | 32.95 | 1647.5
6.2.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 50 | 7.78 | 389
6.2.21 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexivel, com proteção em PVC preto (sealtubo) - 3/4" | M | 150 | 21.53 | 3229.5
6.2.22 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 187.71 | 750.84
6.2.23 | Fornecimento e Instalação de Quadro de distribuição de sobrepor, metálica, tratamento anticorrosivo, espelho interno, porta e trinco, pintura pó polyester/epoxi, aço, IP-54, dimensões 400x300x200mm (Marca Cemar ou similar) | UN | 11 | 586.74 | 6454.14
6.2.24 | Fornecimento e Instalação de Arame Aço Galvanizado 18 Bwg, 1,24mm (0,009 Kg/M) | M | 80 | 0.75 | 60
6.2.25 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 8.1 | 356.4
6.2.26 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 103 | 10.33 | 1063.99
6.2.27 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 | 11.6 | 139.2
6.2.28 | Fornecimento e Instalação de Curva de Inversão - 50x50mm Chapa 20, com Tampa | UN | 1 | 27.76 | 27.76
6.2.29 | Fornecimento e Instalação de Eletrocalha perfurada tipo U 50x50 mm, chapa 20, com tampa | M | 33 | 40.07 | 1322.31
6.2.30 | Fornecimento E Instalação de Saída Eletrocalha p/ Eletroduto 3/4-1" | UN | 42 | 5.29 | 222.18
6.2.31 | Fornecimento e Instalação de Suporte vertical p/ eletrocalha metálica 50x50mm | UN | 22 | 12.77 | 280.94
6.2.32 | Fornecimento e Instalação de Tala plana perfurada - 50mm | UN | 22 | 10.11 | 222.42
6.2.33 | Fornecimento e Instalação de Tê horizontal 90° 50x50 mm, com tampa | UN | 1 | 41.43 | 41.43
6.2.34 | Fornecimento e Instalação de Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4x5/8" | UN | 250 | 0.58 | 145
6.2.35 | Fornecimento e Instalação de Arruela lisa galvanizada 1/4" | UN | 500 | 0.5 | 250
6.2.36 | Fornecimento e Instalação de Porca sextavada galvan. 1/4" | UN | 500 | 0.38 | 190
6.2.37 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre PP 3x2,5mm² | M | 17 | 9.67 | 164.39
6.2.38 | Fornecimento e Instalação de Plugue Macho 2P+T 10A Extensão | UN | 6 | 19.85 | 119.1
6.2.39 | Fornecimento e Instalação de Tomada Sobrepor 2P+T 10A PVC Branca - Sistema X | UN | 1 | 35.18 | 35.18
6.2.40 | Fornecimento e Instalação de Canaleta PVC Branca - 10x20mm | M | 2 | 13.08 | 26.16
6.2.41 | Fornecimento e Instalação de Cabo UTP-5e (24AWG) - 4 pares | M | 2000 | 9.82 | 19640
6.2.42 | Fornecimento e Instalação de Cabo UTP-Cat.6 (23AWG) - 4 pares | M | 25 | 10.51 | 262.75
6.2.43 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Frontal 1U x 300mm | UN | 10 | 116.21 | 1162.1
6.2.44 | Fornecimento e Instalação de Rack Caixa padrão 19" - porta acrílico fumê 8U x 450 mm | UN | 2 | 493.52 | 987.04
6.2.45 | Fornecimento e Instalação de Rack de Piso padrão 19" - porta acrílico fumê 32U x 570 mm | UN | 2 | 2519.87 | 5039.74
6.2.46 | Fornecimento e Instalação de Guia de cabos fechado horizontal - 1U | UN | 14 | 36.9 | 516.6
6.2.47 | Fornecimento e Instalação de Patch Cord certificado cat.5e - conexão RJ45 x RJ45 - comp. 1,5m | UN | 72 | 19.62 | 1412.64
6.2.48 | Fornecimento e Instalação de Patch panel 24 posições, cat. 5e | UN | 9 | 316.92 | 2852.28
6.2.49 | Fornecimento e Instalação de Conector Macho RJ45 - Cat.5e | UN | 75 | 5.68 | 426
6.2.50 | Fornecimento e Instalação de Plugue P4 macho bipolar | UN | 65 | 10.08 | 655.2
6.2.51 | Fornecimento e Instalação de Abraçadeira Nylon 390x4,6 mm | UN | 180 | 1.6 | 288
6.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 33490.18
6.3.1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E START UP | UN | 1 | 10292.66 | 10292.66
6.3.2 | ADMINISTRAÇÃO - ENGENHEIRO ELETRICISTA OU ELETRÔNICO (2 H/DIA - POR 2 MESES) | H | 120 | 109.63 | 13155.6
6.3.3 | ADMINISTRAÇÃO - ENCARREGADO (MÊS - POR 2 MESES) | MES | 2 | 5020.96 | 10041.92
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 210764.1

## CRONOGRAMA LOTE 01
|  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | SPN-FF-004
[11 empty] | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONÓPOLIS |  |  | ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA: |  |  | VALOR: | 330540.2 |  |  |  |  | PRAZO: 120 DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  | (R$) | (%) | (R$) |  | (R$) |  | (%) |  | (R$) |  | (R$) | (%)
LOTE 01
1 | IMPLANTAÇÃO | 33763.91 | 10.21% | 5060.5488 | 14.99% | 11822.6228 | 35.02% | 9904.0994 | 29.33% | 6976.6389 | 20.66% | 33763.91 | 100%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO | 22545.3 | 6.821% | 2033.6919 | 9.02% | 7318.5554 | 32.46% | 7740.4971 | 34.33% | 5452.5556 | 24.18% | 22545.3 | 100%
1.2 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 6301.8 | 1.907% | 568.4519 | 9.02% | 2045.6624 | 32.46% | 2163.6024 | 34.33% | 1524.0833 | 24.18% | 6301.8 | 100%
1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4916.81 | 1.488% | 2458.405 | 50% | 2458.405 | 50% | 0 |  | 0 |  | 4916.81 | 100%
2 | BLOCO A | 5578.96 | 1.688% | 0 | 0% | 2169.395 | 38.89% | 3409.565 | 61.11% | 0 | 0% | 5578.96 | 100%
2.1 | TROCA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E BARRA ANTIPANICO | 4338.79 | 1.313% | 0 |  | 2169.395 | 50% | 2169.395 | 50% | 0 |  | 4338.79 | 100%
2.2 | FORROS - SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS | 1240.17 | 0.3752% | 0 |  | 0 |  | 1240.17 | 100% | 0 |  | 1240.17 | 100%
3 | BLOCO B | 4128.67 | 1.249% | 0 | 0% | 785.42 | 19.02% | 3343.25 | 80.98% | 0 | 0% | 4128.67 | 100%
3.1 | COBERTURA DA PASSARELA ENTRE BLOCO B E BLOCO C | 1570.84 | 0.4752% | 0 |  | 785.42 | 50% | 785.42 | 50% | 0 |  | 1570.84 | 100%
3.2 | FORROS - SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS | 2557.83 | 0.7738% | 0 |  | 0 |  | 2557.83 | 100% | 0 |  | 2557.83 | 100%
4 | BLOCO C | 214734.56 | 64.96% | 37108.284 | 17.28% | 55662.426 | 25.92% | 59138.516 | 27.54% | 62825.334 | 29.26% | 214734.56 | 100%
4.1 | TROCA DE COBERTURA | 185541.42 | 56.13% | 37108.284 | 20% | 55662.426 | 30% | 55662.426 | 30% | 37108.284 | 20% | 185541.42 | 100%
4.2 | FORRO DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO SUPERIOR LADO AFETADO PELAS INFILTRAÇÕES | 22240.96 | 6.729% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22240.96 | 100% | 22240.96 | 100%
3.3 | PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO SUPERIOR LADO AFETADO PELAS INFILTRAÇÕES | 6952.18 | 2.103% | 0 |  | 0 |  | 3476.09 | 50% | 3476.09 | 50% | 6952.18 | 100%
5 | BLOCO D | 72334.1 | 21.88% | 6659.356 | 9.206% | 21422.578 | 29.62% | 24931.281 | 34.47% | 19320.885 | 26.71% | 72334.1 | 100%
5.1 | CALHAS SOB JUNTAS DE DILATAÇÃO DOS CORREDORES DE 03 PAVIMENTOS | 1961.38 | 0.5934% | 588.414 | 30% | 784.552 | 40% | 588.414 | 30% | 0 |  | 1961.38 | 100%
5.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JUNTO AOS RODAPÉS DAS SALAS DE AULA | 3174.33 | 0.9603% | 0 |  | 952.299 | 30% | 1269.732 | 40% | 952.299 | 30% | 3174.33 | 100%
5.3 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PAREDES JUNTO AOS PILARES/PAREDES DAS SALAS DE AULA E CORREDOR | 5926.51 | 1.793% | 0 |  | 1777.953 | 30% | 2370.604 | 40% | 1777.953 | 30% | 5926.51 | 100%
5.4 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO FACHADA DO ESTACIONAMENTO | 1777.77 | 0.5378% | 0 |  | 533.331 | 30% | 711.108 | 40% | 533.331 | 30% | 1777.77 | 100%
5.5 | TROCA TELHAS AMASSADAS SOBRE ESCADARIA | 16536.06 | 5.003% | 0 |  | 8268.03 | 50% | 8268.03 | 50% | 0 |  | 16536.06 | 100%
5.6 | RUFOS EM PLATIBANDAS COBRINDO AS CALHAS E RUFOS EXISTENTES | 30354.71 | 9.183% | 6070.942 | 20% | 9106.413 | 30% | 9106.413 | 30% | 6070.942 | 20% | 30354.71 | 100%
5.7 | FORROS - SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS | 7369.38 | 2.229% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7369.38 | 100% | 7369.38 | 100%
5.8 | PINTURA | 5233.96 | 1.583% | 0 |  | 0 |  | 2616.98 | 50% | 2616.98 | 50% | 5233.96 | 100%
| TOTAL | 330540.2 | 100% | 48828.1888 | 14.77% | 91862.4418 | 27.79% | 100726.7114 | 30.47% | 89122.8579 | 26.96% | 330540.2 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 48828.1888 | 14.77% | 140690.6306 | 42.56% | 241417.3421 | 73.04% | 330540.2 | 100%

## CRONOGRAMA LOTE 02
|  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | SPN-FF-004
[11 empty] | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Vigência: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONÓPOLIS |  |  | ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT
CONSTRUTORA: |  |  | VALOR: | 210764.1 |  |  |  |  | PRAZO: 90 DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D e E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  | (R$) | (%) | (R$) |  | (R$) |  | (%) |  | (R$) |  | (R$) | (%)
LOTE 02
6 | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) | 210764.1 | 100% | 83853.3622 | 39.79% | 85119.7556 | 40.39% | 41790.9822 | 19.83% | 0 | 0% | 210764.1 | 100%
6.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 84124.76 | 39.91% | 42062.38 | 50% | 42062.38 | 50% | 0 |  | 0 |  | 84124.76 | 100%
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE MULTIMÍDIA | 93149.16 | 44.2% | 30739.2228 | 33% | 31670.7144 | 34% | 30739.2228 | 33% | 0 |  | 93149.16 | 100%
6.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 33490.18 | 15.89% | 11051.7594 | 33% | 11386.6612 | 34% | 11051.7594 | 33% | 0 |  | 33490.18 | 100%
| TOTAL | 210764.1 | 100% | 83853.3622 | 39.79% | 85119.7556 | 40.39% | 41790.9822 | 19.83% | 0 | 0% | 210764.1 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 83853.3622 | 39.79% | 168973.1178 | 80.17% | 210764.1 | 100% | 210764.1 | 100%

## COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4.25%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4.25%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 0.99%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.45%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.45%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.12%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.56%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.57%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% SOBRE 40% DE MÃO DE OBRA)
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
| TOTAL DO GRUPO C = | 5.65%
TOTAL BDI (FORMULA ACORDAO 2369/2011) |  | 22.35%
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

## COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 1,5% A 4,49%) | 3%
| TOTAL DO GRUPO A = | 3%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,85% A 1,11%) | 0.98%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,3% A 0,82%) | 0.28%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,3% A 0,82%) | 0.28%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,56% A 0,89%) | 0.73%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 3,50% A 6,22%) | 4.86%
| TOTAL DO GRUPO B = | 7.13%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% SOBRE 40% DE MÃO DE OBRA)
C2 | %MÃO DE OBRA | 0%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 0%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
| TOTAL DO GRUPO C = | 3.65%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 14.61%
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.