## PLANILHA PADRÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | SPN-FF-003
|  |  | Folha: 1 de 1 | Revisão: 02 | Data: 07/10/19
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO / EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DA UNIDADE SENAI SORRISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI SORRISO
ENDEREÇO: R SAO CRISTOVAO Nº 436, BAIRRO/DISTRITO ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. CEP 78.890-000, MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor UNIT. (R$) | Valor Total (R$)
1 | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)
1.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CFTV |  |  |  | 97436.83
1.1.1 | Câmera IP Bullet Full HD - Sensor de imagem: 1/3” 4 megapixel / Progressive CMOS; Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s; Relação sinal-ruído: > 50 dB; Detecção de movimento: até 4 áreas; Região de interesse: até 4 áreas; Máscara de vídeo: até 4 áreas; Mudança de cena; Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Lente: Distância focal: 3.6 mm; Abertura máxima: F2.0; Zoom Digital: 16x; Ângulo de visão: H: 81° / V: 44º; Tipo de lente: Fixa; Íris: Eletrônica; Tipo de montagem: Montada em placa; Vídeo: Compressão de vídeo: H.264 / H.264B / H.265 / H.265+ / MJPEG; Resolução de imagem/ proporção de tela: 4M (2688 x 1520)/16:9; Rede: Interface: RJ-45 (10/100BASE-T); Distância máxima do infravermelho: 30 metros (IR Ativo); Alimentação: 12 Vdc, PoE (802.3af); Consumo: < 4,2 W; Nível de proteção: IP67. (Referência: Intelbras VIP 1430B G2 Full HD ou Similar). | UN | 31 | 804.16 | 24928.96
1.1.2 | Câmera IP DOME Full HD - Sensor de imagem: 1/2.7” 2 megapixel / Progressive CMOS; Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s; Relação sinal-ruído: > 50 dB; Detecção de movimento: até 4 áreas; Região de interesse: até 4 áreas; Máscara de vídeo: até 4 áreas; Mudança de cena; Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Lente: Distância focal: 2.8 mm; Abertura máxima: F2.0; Ângulo de visão: H: 102° / V: 55º; Tipo de lente: Fixa; Tipo de montagem: Montada em placa; Vídeo: Compressão de vídeo: H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG; Resolução de imagem/ proporção de tela: 2MP (1920x1080) / 16:9/16:9; Rede: Interface: RJ-45 (10/100BASE-T); Distância máxima do infravermelho: 30 metros (IR Ativo); Alimentação: 12 Vdc, PoE (802.3af); Consumo: < 4,2 W; Proteção anti-surto 15 kV (vídeo e alimentação), Nível de proteção: IP67. (Referência: Intelbras VIP 1230 D Full HD ou Similar). | UN | 39 | 573.56 | 22368.84
1.1.3 | Monitor Profissional de LED Full HD, Tamanho diagonal da tela 24", Tipo: Painel direto de LED 60Hz, Resolução: Full HD 1920x1080 (16: 9), Contraste: 100.000.000:1, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção da tela: 16: 9, Área ativa do display: 53.1 x 29.9 cm, Tipo de painel: Twisted Nematic (TN), Resolução máxima e taxa de atualização: Full HD 1920 x 1080 @ 60 Hz, Brilho: 250 cd/m2, Ângulo de visão: 170° (Horizontal) e 160° (Vertical), Cores: 16,7 milhões, Bits: 6-bit + Hi-FRC, Sinais de entrada: 1 - VGA / 1 - DVI / 1 - HDMI, Furação VESA para suporte: 100 x 100 mm, Ângulo ajustável de exibição, Áudio: Yes, Ângulo de inclinação: -5º para 25º, Fonte de energia (100 V - 240 V): Interna, Garantia: Garantia limitada de 1 ano - (Referência: ACER Modelo V246HQL ou Similar). | UN | 1 | 1317.88 | 1317.88
1.1.4 | Switch 24P -24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade (N-way), Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover),QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p), Taxa de transferência de até 2000 Mbps, Fonte de alimentação interna bivolt automática (Referência: Intelbras SG 2400QR ou Similar). | UN | 1 | 1847.47 | 1847.47
1.1.5 | Dispositivo de Gravação Digital de Vídeo em Rede (NVR) com 16 Canais para Câmeras IP,16 portas PoE+ Entrada de vídeo - Suporte para câmeras IP: 16, Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Suporte a fluxos de video simultâneos (streams) de uma mesma câmera: 3, Suporte à câmeras de outras marcas: Onvif Perfil S. Áudio - Entrada e Saída para áudio : 1 canal RCA, Suporte à câmeras IP com áudio: 16. Visualização - Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA, Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF1, Máscara de privacidade: Até 4 por canal, Zoom digital: Sim. Gravação - Sistema de compressão dos arquivos: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Resoluções de gravação suportadas: 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1, CIF. Inteligências de vídeo - Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo, suporte à analíticos de vídeo enviados através das câmeras IP como: Mapa de Calor, Contagem de Pessoas e Leitura de Placas. Rede - Porta Ethernet: 1 portas RJ45, (10/100/1000Mbps), Cliente DDNS: DynDNS, No-IP e Intelbras DDNS. Conexões auxiliares - Porta USB: USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0).Pode-se utilizar simultaneamente, Porta Serial: 1 porta RS232 para comunicação com PC. (Referência: NVR 16 Canais IP PoE+ 4K NVD 3316 P Intelbras ou Similar). | UN | 6 | 4210.94 | 25265.64
1.1.6 | Disco Rígido 8 TB, compatível com o Gravador, com 3 anos de garantia. - (Referência: HD WD Purple Surveillance, 8TB, 3.5, SATA - WD81PURZ - Western Digital ou Similar). | UN | 6 | 2789.91 | 16739.46
1.1.7 | NOBREAK SENOIDAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 1000VA - Tensão de Alimentação 127/220VAC, 06 Tomadas, Tensão de Saída 127VAC (Referência: Nobreak senoidal bivolt Intelbras SNB 1000VA BI) | UN | 2 | 2175.98 | 4351.96
1.1.8 | CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT MULTIMODO 0,5KM (REF. INTELBRAS KGM 1105 OU SIMILAR) | UN | 1 | 616.62 | 616.62
1.2 | INFRAESTRUTURA DE CFTV |  |  |  | 66586.06
1.2.1 | Fornecimento e Instalação de Box Reto p/ Eletroduto 1" | UN | 140 | 5.85 | 819
1.2.2 | Fornecimento e Instalação de Anel organizador de cabos Tipo abraçadeira velcro | UN | 70 | 2.97 | 207.9
1.2.3 | Fornecimento e Instalação de Bucha / Parafuso S8 | UN | 230 | 4.77 | 1097.1
1.2.4 | Fornecimento e Instalação de Vergalhão galvanizado rosca total 1/4" | M | 4 | 21.78 | 87.12
1.2.5 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 185.3 | 926.5
1.2.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 140 | 50.27 | 7037.8
1.2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA DE ALUMÍNIO P/ CONDULETE | UN | 140 | 36.42 | 5098.8
1.2.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 8.28 | 1656
1.2.9 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 230 | 37.92 | 8721.6
1.2.10 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexivel, com proteção em PVC preto (sealtubo) - 1" | M | 100 | 29.45 | 2945
1.2.11 | Fornecimento e Instalação de Arame Aço Galvanizado 18 Bwg, 1,24mm (0,009 Kg/M) | M | 140 | 0.88 | 123.2
1.2.12 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 280 | 13.45 | 3766
1.2.13 | Fornecimento e Instalação de Curva de inversão 50x50 mm | UN | 1 | 38.92 | 38.92
1.2.14 | Fornecimento e Instalação de Eletrocalha perfurada tipo U 50x50 mm, chapa 20, com tampa | M | 2 | 63.34 | 126.68
1.2.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO OPTICO MM 50/125 2,5m SC/SC | UN | 2 | 195.45 | 390.9
1.2.16 | Fornecimento e Instalação de Cabo Optico 50/125 - 6 PARES (REF.Marca: Prysmian Modelo: CFOT mm 06FO EO G (OM3) | M | 167 | 19.27 | 3218.09
1.2.17 | Fornecimento e Instalação de Saída Eletrocalha p/ Eletroduto 1" | UN | 8 | 11.78 | 94.24
1.2.18 | Fornecimento e Instalação de Saída lateral perfilado p/ eletroduto 1" | UN | 20 | 18.77 | 375.4
1.2.19 | Fornecimento e Instalação de Suporte vertical p/ eletrocalha metálica 50x50mm | UN | 2 | 21.22 | 42.44
1.2.20 | Fornecimento e Instalação de Tala plana perfurada - 50mm | UN | 10 | 12.46 | 124.6
1.2.21 | Fornecimento e Instalação de Tê horizontal 90° 100x50 mm, com tampa | UN | 1 | 84.48 | 84.48
1.2.22 | Fornecimento e Instalação de Redução Concêntrica - 100x50 P/ 50x50mm | UN | 1 | 62.4 | 62.4
1.2.23 | Fornecimento e Instalação de Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4x5/8" | UN | 16 | 0.81 | 12.96
1.2.24 | Fornecimento e Instalação de Arruela lisa galvanizada 1/4" | UN | 16 | 0.66 | 10.56
1.2.25 | Fornecimento e Instalação de Porca sextavada galvan. 1/4" | UN | 16 | 0.64 | 10.24
1.2.26 | Fornecimento e Instalação de Rack de Parede Caixa padrão 19" - porta acrílico fumê 12U x 450 mm | UN | 1 | 780.01 | 780.01
1.2.27 | Fornecimento e Instalação de Rack de Piso padrão 19" - porta acrílico fumê 20U x 570 mm | UN | 1 | 1951.51 | 1951.51
1.2.28 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4321 | 3.34 | 14432.14
1.2.29 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA PARA 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U | UN | 2 | 116.97 | 233.94
1.2.30 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Frontal 1U x 300mm | UN | 14 | 109.89 | 1538.46
1.2.31 | Fornecimento e Instalação de Kit de ventilação com 2 Coolers | UN | 2 | 478.79 | 957.58
1.2.32 | Fornecimento e Instalação de Guia de cabos fechado horizontal - 1U | UN | 7 | 54.41 | 380.87
1.2.33 | Fornecimento e Instalação de Patch Cord certificado cat.6 - conexão RJ45 x RJ45 - comp. 1,5m | UN | 90 | 39.63 | 3566.7
1.2.34 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 875.59 | 5253.54
1.2.35 | Fornecimento e Instalação de Conector Macho RJ45 - Cat.6 | UN | 14 | 8.48 | 118.72
1.2.36 | Fornecimento e Instalação de Plugue macho 2P+T - 10A | UN | 2 | 15.23 | 30.46
1.2.37 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre PP 3x2,5mm² | M | 10 | 26.42 | 264.2
1.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFTV |  |  |  | 24067.89
1.3.1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E START UP | UN | 1 | 8146.81 | 8146.81
1.3.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 111.14 | 4890.16
1.3.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 5515.46 | 11030.92
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 188090.78

## COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4.25%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4.25%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 0.99% | ***deve estar dentro da média dos ultimos 3 meses antecedentes ao contrato
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.45%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.45%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.12%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.56%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.57%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% SOBRE 40% DE MÃO DE OBRA)
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
| TOTAL DO GRUPO C = | 5.65%
TOTAL BDI (FORMULA ACORDAO 2369/2011) |  | 22.35%
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

## COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 1,5% A 4,49%) | 3%
| TOTAL DO GRUPO A = | 3%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,85% A 1,11%) | 0.98%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,3% A 0,82%) | 0.28%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,3% A 0,82%) | 0.28%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,56% A 0,89%) | 0.73%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 3,50% A 6,22%) | 4.86%
| TOTAL DO GRUPO B = | 7.13%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% SOBRE 40% DE MÃO DE OBRA)
C2 | %MÃO DE OBRA | 0%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 0%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
| TOTAL DO GRUPO C = | 3.65%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 14.61%
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT
UNIDADE OPERACIONAL: SENAI SORRISO |  |  | ENDEREÇO: R SAO CRISTOVAO Nº 436, BAIRRO/DISTRITO ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. CEP 78.890-000, MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
CONSTRUTORA: |  |  | VALOR: | [5 empty] | PRAZO: 120 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO / EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DA UNIDADE SENAI SORRISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA TOTAL |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  | (R$) | (%) | (R$) |  | (R$) |  | (%) |  | (R$) |  | (R$) | (%)
1 | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) | 188090.78 | 100% | 30376.18 | 16.15% | 38821.5505 | 20.64% | 71626.1285 | 38.08% | 47266.921 | 25.13% | 188090.78 | 100%
1.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CFTV | 97436.83 | 51.8% | 24359.2075 | 25% | 19487.366 | 20% | 38974.732 | 40% | 14615.5245 | 15% | 97436.83 | 100%
1.2 | INFRAESTRUTURA DE CFTV | 66586.06 | 35.4% | 0 |  | 13317.212 | 20% | 26634.424 | 40% | 26634.424 | 40% | 66586.06 | 100%
1.3 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFTV | 24067.89 | 12.8% | 6016.9725 | 25% | 6016.9725 | 25% | 6016.9725 | 25% | 6016.9725 | 25% | 24067.89 | 100%
| TOTAL | 188090.78 | 100% | 30376.18 | 16.15% | 38821.5505 | 20.64% | 71626.1285 | 38.08% | 47266.921 | 25.13% | 188090.78 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 30376.18 | 16.15% | 69197.7305 | 36.79% | 140823.859 | 74.87% | 188090.78 | 100%